БЛАНК ЗАКАЗА

комплектной трансформаторной силовой взрывозащищенной подстанции типа КТСВП3-ПЧ

с магнитной станцией управления

Предприятие-плательщик :___________________________________________________________________________________

Предприятие-потребитель:__________________________________________________________________________________

Должность, Ф. И. О. ответственного за заказ:

___________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:  ________________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________

Дата _______________________________

Технические данные, заполняемые Заказчиком

| РУВН | Количество силовых кабельных вводов | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |
|  | Первичное напряжение, В | 6000 |  |
|  |  | 10000 |  |
|  | Технический учет электроэнергии | ДА |  |
|  |  | НЕТ |  |
| ОТС | Номинальная мощность трансформатора, кВА | 160 |  |
|  |  | 250 |  |
|  |  | 400 |  |
|  |  | 630 |  |
|  |  | 1000 |  |
|  |  | 1250 |  |
|  |  | 1500 |  |
|  |  | 1800 |  |
|  |  | 2000 |  |
|  |  | 2500 |  |
|  |  | 3000 |  |
|  | Вторичное напряжение, В | без возможности переключения | 400 |  |
|  |  |  | 690 |  |
|  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  | 3300 |  |
|  |  | с возможностью переключения | 400/690 |  |
|  |  |  | 690/1200 |  |
| РУНН | Наличие встроенной секции АПШ | ~127В |  |
|  |  | ~220В |  |
|  |  | 4кВА |  |
|  |  | 6кВА |  |
|  | Отходящие присоединения |
|  | № | Тип присоединения | Номинальный ток, А | Наименование потребителя, мощность, кВт |
|  |  | прямое | реверсивное | 630 | 1600 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Наличие группового выключателя (1600A) | ДА |  |
|  |  | НЕТ |  |
|  | Наличие встроенной станции управления с взрывозащищенным монитором | ДА |  |
|  |  | НЕТ |  |
|  | Алгоритм управления |  |
|  | Передача данных на поверхность | ДА |  |
|  |  | НЕТ |  |
| Ходовая часть | Подвесная система для крепления несущих рам подстанции к грузовым тележкам под монорельсовую балку |  |
|  | Колея 600/750/900 мм или др. |  |
| Однолинейная схема: |

Бланк заказа заполняется на каждую трансформаторную подстанцию КТСВП3-ПЧ

Подпись ответственного за заказ ________________________