БЛАНК ЗАКАЗА

Установки конденсаторной рудничной взрывобезопасной типа УКРВ-УХЛ5-ВВ

Предприятие-плательщик :___________________________________________________________________________________

Предприятие-потребитель:__________________________________________________________________________________

Должность, Ф. И. О. ответственного за заказ:

___________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:  ________________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________

Дата _______________________________

Технические данные, заполняемые Заказчиком

| Номинальное напряжение, В | 6000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10000 |  |
| Тип установки | регулируемая |  |
|  | нерегулируемая |  |
| Мощность установки, кВАр | 50 - 5000 |  |
| Фильтр гармоник, частота расстройки | 134 Гц |  |
|  | 189 Гц |  |
| Закон регулирования | По cosφ |  |
|  | По напряжению |  |
| Мощности ступеней регулирования, кВАр (например 450 или 50;100;200;400) |  |
| Степень взрывозащиты | РВ |  |
|  | РН |  |
| Опорная рама / салазки |  |
| Подвесная система для крепления несущих рам к грузовым тележкам под монорельсовую балку |  |
| Колея 600/750/900 мм или др. |  |

Дополнительные требования:

Подпись ответственного за заказ ________________________

Техническая консультация: Владимир 8-905-903-87-00